2020 年消防工程师《消防安全技术实务》教材变化

| 章/节（2019 目录） | 章/节（20 年目录） | 19 页码 | 20 页码 | 变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一篇 消防基础知识 | 第一篇 消防基础知识 |  |  |  |
| 第一章燃烧 | 第一章燃烧 | 7 | 9 | 表 1-1-1 下新增：少数可燃固体也会存在 闪燃现象，例如，一些熔 点较低的固体发生蒸发燃烧的过程，但可燃固体的闪点不易测定。 |
|  |  | 7 | 10 | 2.常见可燃物的燃点 新增：通常，用燃点作为评定固体火灾危险性大小的主要依据之一。 |
|  |  | 7 | 10 | 删除 3.燃点与闪点的关系 |
|  |  | 8 | 11 | 第三节燃烧产物及典型物质的燃烧 (一)燃烧产物的概念 原： 改为：1nm -1μm |
| 第二章火灾 | 第二章火灾 | 22 | 29 | 第三节 美国消防协会(NFPA)改为美国消防协会 |
| 第三章爆炸 | 第三章爆炸 |  |  |  |
| 第四章易燃易爆危险品 | 第四章易燃易爆危险品 |  |  |  |
| 第二篇 建筑防火 | 第二篇 建筑防火 |  |  |  |
| 第一章概述 | 第一章概述 |  |  |  |
| 第二章生产和储存物品的 火灾危险性分类 | 第二章生产和储存物品的火灾 危险性分类 |  |  |  |
| 第三章建筑分类与耐火等 级 | 第三章建筑分类与耐火等级 | 74 | 96 | 二、厂房和仓库的耐火等级，删除标题 “（一）一般规定”， 原（二）特殊规定 改为：(一)部分厂房和仓库耐火等级的特殊要求 |
|  |  | 75 | 99 | 原 （三）部分建筑构件的特殊要求 改 为:(二)部分类别、耐火等级厂房和仓库建筑构件的特殊要求 |
|  |  | 78 | 103 | 删除标题“（一）一般规定”原（二）特 殊规定 改为：(一)部分民用建筑整体或局部区域耐火等级的特殊要求 |
| 第四章总平面布局和平面 布置 | 第四章总平面布局和平面布置 |  |  |  |
| 第五章防火防烟分区与分 隔 | 第五章防火防烟分区与分隔 |  |  |  |
| 第六章安全疏散 | 第六章安全疏散 |  |  |  |
| 第七章建筑电气防火 | 第七章建筑电气防火 | 132 | 172 | (二)电线电缆导体材料的选择 调整 |
|  |  | 134 | 174 | 二、电气线路的保护措施 规范《剩余电 流动作保护装置安装和运行》( GB/T 13955-2005）改成( GB/T 13955-2017） |
| 第八章建筑防爆 | 第八章建筑防爆 | / | / | / |
| 第九章建筑设备防火防爆 | 第九章建筑设备防火防爆 | 164 | 213 | (5)主机房应设置可靠的送风、排风系统，室内不应出现负压。微调，去除一个数据。 |
|  |  | 167 | 217 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》( CB50229-2006 )变更为《火力发电厂与变电站设计防火标准》( CB50229-2019) |
| 第十章建筑装修，保温材 料防火 | 第十章建筑装修，保温材料防 火 |  |  |  |
| 第十一章灭火救援设施 | 第十一章灭火救援设施 |  |  |  |
| 第三篇 建筑消防设施 | 第三篇 建筑消防设施 |  |  |  |
| 第一章概述 | 第一章概述 |  |  |  |
| 第二章消防给水及消火栓系统 | 第二章消防给水及消火栓系统 | 202 | 260 | 《室外给水设计标准》( CB 50013- 2006) 改成( CB 50013- 2018) |
|  |  | 205 | 264 | 《室外给水设计标准》( CB 50013- 2006) 改成( CB 50013- 2018) |
|  |  | 206 | 265 | 2)减压阀的设置应符合下列规定 数据微调 |
|  |  | 210 | 270 | 2.容积计算 变更 |
|  |  | 221 | 285 | 消防用水总量计算式(3-2-2)变更 |
| 第三章自动喷水灭火系统 | 第三章自动喷水灭火系统 | 249 | 320 | 根据《自动喷水灭火系统第 1 部分:洒水喷头》( CB 5135.1- 2003)改为( CB 5135.1-2019) |
| 第四章水喷雾灭火系统 | 第四章水喷雾灭火系统 |  |  |  |
| 第五章细水雾灭火系统 | 第五章细水雾灭火系统 | 285 | 365 | 二、设计参数 (三)全淹没应用方式的开式系统的防护区容积 变化为：“且瓶组系统所保护的防护区不宜超过 3 个”。 |
| 第六章气体灭火系统 | 第六章气体灭火系统 | 309 | 396 | 二、其他气体灭火系统 修正：“储存容器、驱动气体储瓶的设计 与使用应符合《气瓶安全技术监察规程》 (TSC R0006- 2014) 等相关规定。” |
|  |  | 310 | 396 | 管道及管道附件应符合下列规定:设计规范(GB/T 8163- -2018 ) 、(CB/T5310- |
|  |  |  |  | -2017) |
| 第七章泡沫灭火系统 | 第七章泡沫灭火系统 |  |  |  |
| 第八章干粉灭火系统 | 第八章干粉灭火系统 |  |  |  |
| 第九章火灾自动报警系统 | 第九章火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 第十章防排烟系统 | 第十章防排烟系统 |  |  |  |
| 第十一章消防应急照明和 疏散指示系统 | 第十一章消防应急照明和疏散 指示系统 |  |  |  |
| 第十二章城市消防远程监 控系统 | 第十二章城市消防远程监控系 统 |  |  |  |
| 第十三章建筑灭火器配置 | 第十三章建筑灭火器配置 |  |  |  |
| 第十四章消防供配电 | 第十四章消防供配电 |  |  |  |
| 第四篇 其他建筑、场所防 火 | 第四篇 其他建筑、场所防火 |  |  |  |
| 第一章概述 | 第一章概述 |  |  |  |
| 第二章石油化工防火 | 第二章石油化工防火 | 448 | 573 | 第二段，最后一句话“具有相当大的危险 性”改为“生产工艺防火尤为重要” |
|  |  | 448 | 573 | 新增：“第一节，石化企业的分类”的内 容；原教材第一节新教材为“第二节 石 油化工火灾危险性及其特点” |
|  |  | 449 | 577-594 | 新增：“第三节 石油化工生产的防火设 计要求”的内容 |
|  |  | 455 | 596 | 三、泄压排放 改成“四、泄压排放的防 火设计” |
|  |  | 457 | 599 | 第三节 储运防火 改成“第四节 石油 化工储运的防火设计要求”，内容有变化 |
| 第三章地铁防火 | 第三章地铁防火 |  |  |  |
| 第四章城市交通隧道防火 | 第四章城市交通隧道防火 | 475 | 621 | 无变化 |
| 第五章加油加气站防火 | 第五章加油加气站防火 | 486 | 635 | 无变化 |
| 第六章发电厂与变电站防 火 | 第六章火力发电厂防火与变电 站防火 | 507 | 661 | 删除“第一节 发电厂的分类” |
|  |  |  |  | “第二节 火力发电厂的防火设计要求”内容增加较多 |
|  |  |  |  | “第三节 变电站的火灾危险性”内容增减较多 |
|  |  |  |  | “第四节 变电站的防火设计要求”内容增减较多 |
|  |  | 448 | 573 | 新增：“第一节，石化企业的分类”的内 容；原教材第一节新教材为“第二节 石 油化工火灾危险性及其特点” |
|  |  | 449 | 577-594 | 新增：“第三节 石油化工生产的防火设 计要求”的内容 |
|  |  | 455 | 596 | 三、泄压排放 改成“四、泄压排放的防 火设计” |
|  |  | 457 | 599 | 第三节 储运防火 改成“第四节 石油 化工储运的防火设计要求”，内容有变化 |
| 第三章地铁防火 | 第三章地铁防火 |  |  |  |
| 第四章城市交通隧道防火 | 第四章城市交通隧道防火 | 475 | 621 | 无变化 |
| 第五章加油加气站防火 | 第五章加油加气站防火 | 486 | 635 | 无变化 |
| 第六章发电厂与变电站防 火 | 第六章火力发电厂防火与变电 站防火 | 507 | 661 | 删除“第一节 发电厂的分类” |
|  |  |  |  | “第二节 火力发电厂的防火设计要求”内 容增加较多 |
|  |  |  |  | “第三节 变电站的火灾危险性”内容增减 较多 |
|  |  |  |  | “第四节 变电站的防火设计要求”内容增 减较多 |
| 第七章飞机库防火 | 第七章飞机库防火 | 517 | 683 | 无变化 |
| 第八章汽车库、修车库防 火 | 第八章汽车库、修车库防火 | 528 | 695 | 无变化 |
| 第九章洁净厂房防火 | 第九章洁净厂房防火 | 538 | 708 | 无变化 |
| 第十章信息机房防火 | 第十章信息机房防火 | 547 | 718 | 无变化 |
| 第十一章古建筑防火 | 第十一章古建筑防火 | 554 | 727 | 无变化 |
| 第十二章人民防空工程防 火 | 第十二章人民防空工程防火 | 562 | 737 | 无变化 |
| 第五篇 消防安全评估 | 第五篇 消防安全评估 |  |  |  |
| 第一章概述 | 第一章概述 | 572 | 749 | 无变化 |
| 第二章火灾风险识别 | 第二章火灾风险识别 | 579 | 758 | 无变化 |
| 第三章火灾风险评估方法 概述 | 第三章火灾风险评估方法概述 | 591 | 774 | 无变化 |
| 第四章建筑性能化防火设 计和评估 | 第四章建筑性能化防火设计和 评估 | 610 | 798 | 无变化 |