附件3

民用建筑工程设计等级分类表

| 工程等级 类型 特征 |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 公 共 建 筑 | 单体建筑面积 | 8万平方米以上 | 2万平方米以上至8万平方米 | 5千平方米以上至2万平方米 | 5千平方米及以下 |
|  | 立项投资 | 2亿元以上 | 4千万元以上至2亿元 | 1千万元以上至 4千万元 | 1千万元及以下 |
|  | 建筑高度 | 100米以上 | 50米以上至100米 | 24米以上至50米 | 24米及以下（其中砌体建筑不得超过抗震规范高度限值要求） |
| 住宅、宿舍 | 层数 |  | 20层以上 | 12层以上至20层 | 12层及以下（其中砌体建筑不得超过抗震规范层数限值要求） |
| 住宅小区、工厂生活区 | 总建筑 面积 |  | 10万平方米以上 | 10万平方米及以下 |  |
| 地下工程 | 地下空间 (总建筑面积) | 5万平方米以上 | 1万平方米以上至5万平方米 | 1万平方米及以下 |  |
|  | 附建式人防（防护等级） |  | 四级及以上 | 五级及以下 |  |
| 特 殊 公 共 建 筑 | 超限高层建筑抗震要求 | 抗震设防区特殊超限高层 建筑 | 抗震设防区建筑高度100米及以下的一般超限高层建筑 |  |  |
|  | 技术复杂、有声、光、热、振动、视线等特殊要求 | 技术特别复杂 | 技术比较复杂 |  |  |
|  | 重要性 | 国家级经济、文化、历史、涉外等重点 工程项目 | 省级经济、文化、历史、涉外等 重点工程项目 |  |  |

注：符合某工程等级特征之一的项目即可确认为该工程等级项目