环境质量标准

GB 3095-2012 环境空气质量标准

GB 3096-2008 声环境质量标准

GB 3097-1997 海水水质标准

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

GB 5084-2005 农田灌溉水质标准

GB 8702-2014 电磁环境控制限值

GB 9660-88 机场周围飞机噪声环境标准

GB 10070-88 城市区域环境振动标准

GB 11607-89 渔业水质标准

GB 15618-1995 土壤环境质量标准

GB/T 14848-1993 地下水质量标准

GB/T 18883-2002 室内空气质量标准

污染物排放（控制）标准

GB 3544-2008 制浆造纸工业水污染物排放标准

GB 3552-83 船舶污染物排放标准

GB 4286-84 船舶工业污染物排放标准

GB 4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准（环境保护部公告2015年第19号 修改单）

GB 4914-2008 海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值

GB 4915-2013 水泥工业大气污染物排放标准

GB 5085.1-2007 危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别

GB 5085.2-2007 危险废物鉴别标准  急性毒性初筛

GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别

GB 5085.4-2007 危险废物鉴别标准  易燃性鉴别

GB 5085.5-2007 危险废物鉴别标准  反应性鉴别

GB 5085.6-2007 危险废物鉴别标准  毒性物质含量鉴别

GB 5085.7-2007 危险废物鉴别标准  通则

GB 8978-1996 污水综合排放标准（国家环境保护总局文件 环发[1999]285号 修改单）

GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 12525-90 铁路边界噪声限值及其测量方法（环境保护部公告2008年第38号 修改单）

GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准

GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准

GB 13456-2012 钢铁工业水污染物排放标准

GB 13457-92 肉类加工工业水污染物排放标准

GB 13458-2013 合成氨工业水污染物排放标准

GB 13801-2015 火葬场大气污染物排放标准

GB 14470.1-2002 兵器工业水污染物排放标准 火炸药

GB 14470.2-2002 兵器工业水污染物排放标准 火工药剂

GB 14470.3-2011 弹药装药行业水污染物排放标准

GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准

GB 15580-2011 磷肥工业水污染物排放标准

GB 15581-95 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准

GB 15707-1995 高压交流架空送电线无线电干扰限值

GB 16171-2012 炼焦化学工业污染物排放标准

GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准

GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准（试行）

GB 18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准

GB 18485-2014 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB 18486-2001 污水海洋处置工程污染控制标准

GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准

GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准（环境保护部公告2013年第36号 修改单）

GB 18598-2001 危险废物填埋污染控制标准（环境保护部公告2013年第36号 修改单）

GB 18599-2001 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（环境保护部公告2013年第36号 修改单）

GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准（国家环境保护总局公告2006年第21号 修改单）

GB 19430-2013 柠檬酸工业水污染物排放标准

GB 19431-2004 味精工业污染物排放标准

GB 19821-2005 啤酒工业污染物排放标准

GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准

GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准

GB 20922-2007 城市污水再生利用 农田灌溉用水水质

GB 20950-2007 储油库大气污染物排放标准

GB 20951-2007 汽油运输大气污染物排放标准

GB 20952-2007 加油站大气污染物排放标准

GB 21522-2008 煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）

GB 21523-2008 杂环类农药工业水污染物排放标准

GB 21900-2008 电镀污染物排放标准

GB 21901-2008 羽绒工业水污染物排放标准

GB 21902-2008 合成革与人造革工业污染物排放标准

GB 21903-2008 发酵类制药工业水污染物排放标准

GB 21904-2008 化学合成类制药工业水污染物排放标准

GB 21905-2008 提取类制药工业水污染物排放标准

GB 21906-2008 中药类制药工业水污染物排放标准

GB 21907-2008 生物工程类制药工业水污染物排放标准

GB 21908-2008 混装制剂类制药工业水污染物排放标准

GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准

GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准

GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质

GB 25461-2010 淀粉工业水污染物排放标准

GB 25462-2010 酵母工业水污染物排放标准

GB 25463-2010 油墨工业水污染物排放标准

GB 25464-2010 陶瓷工业污染物排放标准（环境保护部公告2014年第83号 修改单）

GB 25465-2010 铝工业污染物排放标准（环境保护部公告2013年第79号 修改单）

GB 25466-2010 铅、锌工业污染物排放标准（环境保护部公告2013年第79号 修改单）

GB 25467-2010 铜、镍、钴工业污染物排放标准 （环境保护部公告2013年第79号 修改单）

GB 25468-2010 镁、钛工业污染物排放标准（环境保护部公告2013年第79号 修改单）

GB 26131-2010 硝酸工业污染物排放标准

GB 26132-2010 硫酸工业污染物排放标准

GB 26451-2011 稀土工业污染物排放标准（环境保护部公告2013年第79号 修改单）

GB 26452-2011 钒工业污染物排放标准（环境保护部公告2013年第79号 修改单）

GB 26453-2011 平板玻璃工业大气污染物排放标准

GB 26877-2011 汽车维修业水污染物排放标准

GB 27631-2011 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准

GB 27632-2011 橡胶制品工业污染物排放标准

GB 28661-2012 铁矿采选工业污染物排放标准

GB 28662-2012 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

GB 28663-2012 炼铁工业大气污染物排放标准

GB 28664-2012 炼钢工业大气污染物排放标准

GB 28665-2012 轧钢工业大气污染物排放标准

GB 28666-2012 铁合金工业污染物排放标准

GB 28936-2012 缫丝工业水污染物排放标准

GB 28937-2012 毛纺工业水污染物排放标准

GB 28938-2012 麻纺工业水污染物排放标准

GB 29495-2013 电子玻璃工业大气污染物排放标准

GB 29620-2013 砖瓦工业大气污染物排放标准

GB 30484-2013 电池工业污染物排放标准

GB 30485-2013 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准

GB 30486-2013 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准

GB 30770-2014 锡、锑、汞工业污染物排放标准

GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准

GB 31571-2015 石油化学工业污染物排放标准

GB 31572-2015 合成树脂工业污染物排放标准

GB 31573-2015 无机化学工业污染物排放标准

GB 31574-2015 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB/T 8485-2008 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 18919-2002 城市污水再生利用 分类

GB/T 18920-2002 城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 18921-2002 城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB/T 19923-2005 城市污水再生利用 工业用水水质

GB/T 23484-2009 城镇污水处理厂污泥处置 分类

GB/T 23485-2009 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质

GB/T 23486-2009 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质

GB/T 24600-2009 城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质

GB/T 24602-2009 城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质

GB/T 25031-2010 城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质

CJ 343-2010 污水排入城镇下水道水质标准

CJ 3025-1993 城市污水处理厂污水污泥排放标准

环境工程相关技术（设计）规范

GB 10071-1988 城市区域环境振动测量方法

GB 30760-2014 水泥窑协同处置固体废物技术规范

GB 50014-2006 室外排水设计规范（2014年版）

GB 50118-2010 民用建筑隔声设计规范

GB 50335-2002 污水再生利用工程设计规范

GB 50428-2015 油田采出水处理设计规范

GB 50463-2008 隔振设计规范

GB 50634-2010 水泥窑协同处置工业废物设计规范

GB 50678-2011 废弃电器电子产品处理工程设计规范

GB 50753-2012 有色金属冶炼厂收尘设计规范

GB 50757-2012 水泥窑协同处置污泥工程设计规范（住房和城乡建设部公告第847号 修订）

GB 50788-2012 城镇给水排水技术规范

GB 50810-2012 煤炭工业给水排水设计规范

GB 50821-2012 煤炭工业环境保护设计规范

GB 50869-2013 生活垃圾卫生填埋处理技术规范

GB 50909-2014 城市轨道交通结构抗震设计规范

GB 50954-2014 水泥窑协同处置垃圾工程设计规范

GB 50963-2014 硫酸、磷肥生产污水处理设计规范

GB 50965-2014 冶金烧结球团烟气氨法脱硫设计规范

GB 51042-2014 医药工业废弃物处理设施工程技术规范

GB 51045-2014 水泥工厂脱硝工程技术规范

GB 51133-2015 医药工业环境保护设计规范

GB 51135-2015 转炉煤气净化及回收工程技术规范

GB 51137-2015 电子工业废水废气处理工程施工及验收规范

GB/T 15190-2014 声环境功能区划分技术规范

GB/T 18772-2008 生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求

GB/T 32357-2015 废弃电器电子产品回收处理污染控制导则

GB/T 50087-2013 工业企业噪声控制设计规范

GB/T 50102-2014 工业循环水冷却设计规范

GB/T 50109-2014 工业用水软化除盐设计规范

GB/T 50121-2005 建筑隔声评价标准

GB/T 51146-2015 硝化甘油生产废水处理设施技术规范

GB/T 51147-2015 硝胺类废水处理设施技术规范

HJ 25.1-2014 场地环境调查技术导则

HJ 25.2-2014 场地环境监测技术导则

HJ 25.3-2014 污染场地风险评估技术导则

HJ 25.4-2014 污染场地土壤修复技术导则

HJ 274-2015 国家生态工业示范园区标准

HJ 348-2007 报废机动车拆解环境保护技术规范

HJ 434-2008 水泥工业除尘工程技术规范

HJ 435-2008 钢铁工业除尘工程技术规范

HJ 462-2009 工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范

HJ 471-2009 纺织染整工业废水治理工程技术规范

HJ 493-2009 水质采样 样品的保存和管理技术规定

HJ 497-2009 畜禽养殖业污染治理工程技术规范

HJ 515-2009 危险废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）

HJ 516-2009 医疗废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）

HJ 519-2009 废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范

HJ 527-2010 废弃电器电子产品处理污染控制技术规范

HJ 562-2010 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法

HJ 563-2010 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法

HJ 564-2010 生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）

HJ 574-2010 农村生活污染控制技术规范

HJ 575-2010 酿造工业废水治理工程技术规范

HJ 576-2010 厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 577-2010 序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 578-2010 氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 579-2010 膜分离法污水处理工程技术规范

HJ 580-2010 含油污水处理工程技术规范

HJ 607-2011 废矿物油回收利用污染控制技术规范

HJ 651-2013 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）

HJ 662-2013 水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范

HJ 663-2013 环境空气质量评价技术规范（试行）

HJ 664-2013 环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ 682-2014 污染场地术语

HJ 740-2015 尾矿库环境风险评估技术导则（试行）

HJ 2000-2010 大气污染治理工程技术导则

HJ 2001-2010 火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法

HJ 2002-2010 电镀废水治理工程技术规范

HJ 2003-2010 制革及毛皮加工废水治理工程技术规范

HJ 2004-2010 屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范

HJ 2005-2010 人工湿地污水处理工程技术规范

HJ 2006-2010 污水混凝与絮凝处理工程技术规范

HJ 2007-2010 污水气浮处理工程技术规范

HJ 2008-2010 污水过滤处理工程技术规范

HJ 2009-2011 生物接触氧化法污水处理工程技术规范

HJ 2010-2011 膜生物法污水处理工程技术规范

HJ 2011-2012 制浆造纸废水治理工程技术规范

HJ 2012-2012 垃圾焚烧袋式除尘工程技术规范

HJ 2013-2012 升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范

HJ 2014-2012 生物滤池法污水处理工程技术规范

HJ 2015-2012 水污染治理工程技术导则

HJ 2016-2012 环境工程 名词术语

HJ 2017-2012 铬渣干法解毒处理处置工程技术规范

HJ 2018-2012 制糖废水治理工程技术规范

HJ 2019-2012 钢铁工业废水治理及回用工程技术规范

HJ 2020-2012 袋式除尘工程通用技术规范

HJ 2021-2012 内循环好氧生物流化床污水处理工程技术规范

HJ 2022-2012 焦化废水治理工程技术规范

HJ 2023-2012 厌氧颗粒污泥膨胀床反应器废水处理工程技术规范

HJ 2024-2012 完全混合式厌氧反应池废水处理工程技术规范

HJ 2025-2012 危险废物收集 贮存 运输技术规范

HJ 2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2027-2013 催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2028-2013 电除尘工程通用技术规范

HJ 2029-2013 医院污水处理工程技术规范

HJ 2030-2013 味精工业废水治理工程技术规范

HJ 2033-2013 铝电解废气氟化物和粉尘治理工程技术规范

HJ 2034-2013 环境噪声与振动控制工程技术导则

HJ 2035-2013 固体废物处理处置工程技术导则

HJ 2036-2013 染料工业废水治理工程技术规范

HJ 2037-2013 含多氯联苯废物焚烧处置工程技术规范

HJ 2038-2014 城镇污水处理厂运行监督管理技术规范

HJ 2039-2014 火电厂除尘工程技术规范

HJ 2040-2014 火电厂烟气治理设施运行管理技术规范

HJ 2041-2014 采油废水治理工程技术规范

HJ 2042-2014 危险废物处置工程技术导则

HJ 2043-2014 淀粉废水治理工程技术规范

HJ 2044-2014 发酵类制药工业废水治理工程技术规范

HJ 2045-2014 石油炼制工业废水治理工程技术规范

HJ 2046-2014 火电厂烟气脱硫工程技术规范 海水法

HJ 2047-2015 水解酸化反应器污水处理工程技术规范

HJ 2048-2015 饮料制造废水治理工程技术规范

HJ 2049-2015 铅冶炼废气治理工程技术规范

HJ 2050-2015 环境工程设计文件编制指南

HJ 2051-2016 烧碱、聚氯乙烯工业废水处理工程技术规范

HJ/T 24-1998  500KV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范

HJ/T 90-2004 声屏障声学设计和测量规范

HJ/T 176-2005 危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范（环境保护部公告2012年第33号 修改方案）

HJ/T 177-2005 医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范

HJ/T 178-2005 火电厂烟气脱硫工程技术规范 烟气循环流化床法

HJ/T 179-2005 火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰－石膏法

HJ/T 181-2005 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范（试行）

HJ/T 228-2006 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）

HJ/T 229-2006 医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）

HJ/T 276-2006 医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）

HJ/T 298-2007 危险废物鉴别技术规范

HJ/T 301-2007 铬渣污染治理环境保护技术规范（暂行）

HJ/T 364-2007 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）

HJ/T 393-2007 防治城市扬尘污染技术规范

环发〔2004〕75号 危险废物安全填埋处置工程建设技术要求

CJJ 47-2006 生活垃圾转运站技术规范

CJJ 52-2014 生活垃圾堆肥处理技术规范

CJJ 60-2011 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 86-2014 生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程

CJJ 90-2009 生活垃圾焚烧处理工程技术规范

CJJ 93-2011 生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程

CJJ 112-2007 生活垃圾卫生填埋场封场技术规程

CJJ 128-2009 生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程

CJJ 131-2009 城镇污水处理厂污泥处理技术规程

CJJ 133-2009 生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范

CJJ 134-2009 建筑垃圾处理技术规范

CJJ 150-2010 生活垃圾渗沥液处理技术规范

CJJ 175-2012 生活垃圾卫生填埋气体收集处理及利用工程运行维护技术规程

CJJ 179-2012 生活垃圾收集站技术规程

CJJ 184-2012 餐厨垃圾处理技术规范

CJJ 205-2013 生活垃圾收集运输技术规程

CJ/T 313-2009 生活垃圾采样和分析方法

CJJ/T 156-2010 生活垃圾转运站评价标准

CJJ/T 191-2012 浮置板轨道技术规范

建标117-2009 生活垃圾转运站工程项目建设标准

建标124-2009 生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准

建标141-2010 生活垃圾堆肥处理工程项目建设标准

建标142-2010 生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准

DL/T 1121-2009 燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘工程技术规范

DL/T 5196-2004 火力发电厂烟气脱硫设计技术规程

YS 5017-2004 有色金属工业环境保护设计技术规范

法律法规

中华人民共和国环境保护法（2014年新版）

中华人民共和国水污染防治法（2008年修订）

中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订）

中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修订）

中华人民共和国环境噪声污染防治法（1996年）

中华人民共和国清洁生产促进法(2012年修订）

中华人民共和国环境影响评价法（2002年）

国务院 建设项目环境保护管理条例（1998年）

国务院 排污费征收使用管理条例（2003）

国务院 医疗废物管理条例（2003年）

建设部 勘察设计注册工程师管理规定（2005年）

环保部 建设项目竣工环境保护验收管理办法（2010年修改）

国家环境保护总局 电磁辐射环境保护管理办法（1997年）

国家计委 建设项目环境保护设计规定（1987年）

国务院 畜禽规模养殖污染防治条例（2013年）

技术政策

机动车排放污染防治技术政策（环发[1999]134号）

草浆造纸工业废水污染防治技术政策（环发[1999]273号）

煤矸石综合利用技术政策要点（国经贸资源[1999]1005号）

建设部、国家环境保护总局、科技部 城市污水处理及污染防治技术政策（2000年）

城市生活垃圾处理及污染防治技术政策（建成[2000]120号）

印染行业废水污染防治技术政策（环发[2001]118号）

危险废物污染防治技术政策（环发[2001]199号）

燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策（环发[2002]26号）

柴油车排放污染防治技术政策（环发[2003]10号）

废电池污染防治技术政策（环发[2003]163号）

湖库富营养化防治技术政策（环发[2004]59号）

矿山生态环境保护与污染防治技术政策（环发[2005]109号）

制革、毛皮工业污染防治技术政策（环发[2006]38号）

城市污水再生利用技术政策（建科[2006]100号）

废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策（环发[2006]115号）

城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）（建城[2009]23号）

地面交通噪声污染防治技术政策（环发[2010]7号）

火电厂氮氧化物防治技术政策（环发[2010]10号）

农村生活污染防治技术政策（环发[2010]20号）

电解锰行业污染防治技术政策（环发[2010]150号）

畜禽养殖业污染防治技术政策（环发[2010]151号）

制药工业污染防治技术政策（环境保护部公告2012年第18号）

铅锌冶炼工业污染防治技术政策（环境保护部公告2012年第18号）

硫酸工业污染防治技术政策（环境保护部公告 2013年第31号）

钢铁工业污染防治技术政策（环境保护部公告 2013年第31号）

水泥工业污染防治技术政策（环境保护部公告 2013年第31号）

挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（环境保护部公告 2013年第31号）

环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策（环境保护部公告 2013年第59号）

重点行业二噁英污染防治技术政策（环境保护部公告2015年 第90号）

合成氨工业污染防治技术政策（环境保护部公告2015年 第90号）

砷污染防治技术政策（环境保护部公告2015年 第90号）

铬盐工业污染防治技术政策（环境保护部公告2015年 第90号）

汞污染防治技术政策（环境保护部公告2015年 第90号）